Складская справка ТМЦ  ООО «ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ »

г.Пермь ,  т/ф. +7(342)2942863, 2636734, сот. 89028097919   icq 333403250

www.oooesk.narod.ru  www.oeoso.narod.ru     www.oooenergosystems.narod.ru    www.oooukp.narod.ru

Предлагаем со склада в г. Перми кабельно-проводниковую продукцию с хорошей скидкой (до 50 %), премия снабженцам, энергетикам, посредникам!!!

Всегда в наличии любой кабель: силовой кабель, контрольный кабель, нефтепогружной  кабель, шахтный кабель, судовой кабель, кабели и провода связи,

Провода силовые, провода и кабели для подвижного состава, провода неизолированные,

Провода для   ЛЭП, провода, шнуры, кабели различного назначения.

| № | Марка | Сечение | Кол-во | Цена б/ндс | Цена с ндс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВВГ | 5х1 | 191, 1000 | 17220 | 20319,6 |
| 2 | КВВГ | 7х1 | 155+155 | 23120 | 27281,6 |
| 3 | КВВГ | 19х1 | 285 | 57630 | 68003,4 |
| 4 | КВВГнг | 5х1,5 | 200,800 | 24760 | 29216,8 |
| 5 | КВВГ | 5х1,5 | 170 | 23480 | 27706,4 |
| 6 | КВВГ | 10х1,5 | 111 | 43880 | 51778,4 |
| 7 | КВВГнг | 14х1,5 | 320 | 61870 | 73006,6 |
| 8 | КВВГ | 19х1,5 | 140,160,510 | 80250 | 94695 |
| 9 | КВВГ | 27х1,5 | 166,125,110,150 | 114350 | 134933 |
| 10 | КВВГ | 37х1,5 | 480,100,630, | 154510 | 182321,8 |
| 11 | КВВГнг | 4х2,5 | 33 | 30890 | 36450,2 |
| 12 | КВВГ | 4х2,5 | 540 | 29560 | 34987 |
| 13 | КВВГ | 5х2,5 | 45 | 36450 | 43011 |
| 14 | КВВГ | 7х2,5 | 210+114 | 49850 | 58823 |
| 15 | КВВГ | 10х2,5 | 470 | 69030 | 81455,4 |
| 16 | КВВГнг | 10х2,5 | 470,210,120,1650 | 71070 | 83862,6 |
| 17 | КВВГэ | 27х1,5 | 128 | 133970 | 158084,6 |
| 18 | КВВГэ | 37х1,5 | 191, | 179100 | 211338 |
| 19 | КВВГэ | 5х2,5 | 800, | 41240 | 48663,2 |
| 20 | КВББШВ | 4х1,5 | 180, | 31610 | 37299,8 |
| 21 | КВББШВ | 3х1 | 145 | 21030 | 24815,4 |
| 22 | КВББШВ | 4х1 | 86, | 24710 | 29157,8 |
| 23 | КВББШВ | 14х1 | 695,640 | 62000 | 73160 |
| 24 | КВББШВ | 19х1 | 670,990,195 | 79650 | 93987 |
| 25 | КВББШВ | 5х1,5 | 1445, | 37060 | 43730,8 |
| 26 | КВББШВ | 7х1,5 | 173,238 | 47110 | 55589,8 |
| 27 | КВББШВ | 10х1,5 | 89, | 62740 | 74033,2 |
| 28 | КВББШВ | 14х1,5 | 132,280 | 81680 | 96382,4 |
| 29 | КВББШВ | 19х1,5 | 75, | 105060 | 123970,8 |
| 30 | КВББШВ | 27х1,5 | 513,1050,124,363,60 | 144940 | 171029,2 |
| 31 | КВББШВ | 37х1,5 | 1134,1541 | 192460 | 227102,8 |
| 32 | КВПБШВ | 37х1,5 | 1541 | 192460 | 227102,8 |
| 33 | КВББШВ | 5х2,5 | 319, | 52640 | 62115,2 |
| 34 | КВПБШВ | 7х2,5 | 170, | 68570 | 80912,6 |
| 35 | КВББШВ | 10х2,5 | 690, | 92490 | 109138,2 |
| 36 | КВББШВ | 14х2,5 | 240,99 | 122200 | 144196 |
| 37 | КВББШВ | 19х2,5 | 30,6 ООО ЭНЕРГОСИСТЕМЫ | 160600 | 189508 |
| 38 | КВББШВ | 27х2,5 | 757 | 223980 | 264296,4 |
| 39 | КВББШВ | 37х2,5 | 125 | 294810 | 347875,8 |
| 40 | КВББШВ | 7х4 | 216,1500,185 | 99310 | 117185,8 |
| 41 | КВБГ | 7х1,5 | 140 |  |  |
| 42 | КВБГ | 10х1,5 | 2300 |  |  |
| 43 | КВБГ | 37х1,5 | 500 |  |  |
| 44 | КГВВ | 7х1 | 800,200 |  |  |
| 45 | КГВВ | 14х1 | 500 |  |  |
| 46 | КГВВ | 19х1 | 250 |  |  |
| 47 | АКВВГ | 7х2,5 | 1700,150,880 |  |  |
| 48 | АКВВГ | 10х2,5 | 559, |  |  |
| 49 | АКВВГ | 37х2,5 | 145,265 |  |  |
| 50 | АКВВГ | 5х2,5 | 3350,2550 |  |  |
| 51 | КНР | 19х1 | 510,760,744,184+292, |  |  |
| 52 | КНРэ | 2х2,5 | 152+200+395 |  |  |
| 53 | КНРэ | 3х1,5 | 337 |  |  |
| 54 | РПШ | 30х2 | 35, |  |  |
| 55 | НРШМ | 37х1,5 | 220 |  |  |
| 56 | КГ-ХЛ | 3х4 | 110 |  |  |
| 57 | КГ-ХЛ | 3х10+1х6 | 45,400 |  |  |
| 58 | КГ-ХЛ | 3х16+1х6 | 230,238+222 |  |  |
| 59 | КГ-ХЛ | 3х70+1х25 | 55 |  |  |
| 60 | КГ-ХЛ | 4х10 | 35 |  |  |
| 61 | КГ-ХЛ | 3х1 | 137 |  |  |
| 62 | КГ-ХЛ | 3х25+1х10 | 30,274,507,210, |  |  |
| 61 | КГ-ХЛ | 3х120+1х35 | 40+11 |  |  |
| 62 | КГ-ХЛ | 1х70 | 24+52 |  |  |
| 63 | КГ-ХЛ | 3х35+1х10 | 640,173,170+170,520, |  |  |
| 64 | КГН | 3х50+1х16 | 40,50,60,35 |  |  |
| 65 | КШВГТ-10 | 3х35+3х6 | 241,45,275 |  |  |
| 66 | КГ-ХЛ | 2х10 | 666 |  |  |
| 67 | ВББШВ | 5х1,5 | 450 |  |  |
| 68 | ВББШВ | 5х16 | 140,483,1070 |  |  |
| 69 | ВББШВ | 5х35 | 184,152 |  |  |
| 70 | ВББШВ | 4х1 | 75 |  |  |
| 71 | ВББШВ | 4х10 | 115 |  |  |
| 72 | ВББШВ | 3х6 | 370 |  |  |
| 73 | ВББШВ | 3х4 | 100 |  |  |
| 74 | ВББШнг | 4х25 | 53+155,110+93 |  |  |
| 75 | ВББШВ | 4х70 | 125 |  |  |
| 76 | ВББШВ | 4х120 | 182+83 |  |  |
| 77 | ВББШВ | 4х185 | 325 |  |  |
| 78 | ВББШВ | 3х16+1х10 | 340 |  |  |
| 79 | ВББШВ | 3х50+1х25 | 233,620,510,95 |  |  |
| 80 | ВББШВ | 3х70+1х35 | 540 |  |  |
| 81 | ВББШВ | 3х95+1х50 | 113 |  |  |
| 82 | ВББШВ | 3х120+1х70 | 32 |  |  |
| 83 | ВББШВ | 3х150+1х95 | 52 |  |  |
| 84 | ВББШВ | 3х185+1х95 | 37 |  |  |
| 85 | ВББШВ | 3х240+1х150 |  |  |  |
| 86 | ВББШВ | 1х50 | 245 |  |  |
| 87 | ВВГ | 1х35 | 155 |  |  |
| 88 | ВВГ | 1х70 | 550 |  |  |
| 89 | ВВГ | 1х95 | 300+155 |  |  |
| 90 | ВВГ | 1х120 | 70 |  |  |
| 91 | ВВГнг | 5х2,5 |  |  |  |
| 92 | ВВГ | 5х4 | 103 |  |  |
| 93 | ВВГнг | 5х10 |  |  |  |
| 94 | ВВГнг | 5х16 | 130+50 |  |  |
| 95 | ВВГ | 5х50 | 170 |  |  |
| 96 | ВВГнг | 5х50 | 180 |  |  |
| 97 | ВВГ | 4х1 |  |  |  |
| 98 | ВВГнг | 4х2,5 | 1400 |  |  |
| 99 | ВВГ | 4х6 | 8 |  |  |
| 100 | ВВГ | 4х25 | 202,285,106,172 |  |  |
| 101 | ВВГ | 4х35 | 175+8 |  |  |
| 102 | ВВГнг | 4х35 | 80+85 |  |  |
| 103 | ВВГ | 4х50 | 205,310,52 |  |  |
| 104 | ВВГнг | 4х95 | 92+5 |  |  |
| 105 | ВВГ | 4х120 | 125+180+43 |  |  |
| 106 | ВВГ | 4х150 | 120 |  |  |
| 107 | ВВГп | 2х1,5 | 390 |  |  |
| 108 | ВВГз | 2х2,5 | 50 |  |  |
| 109 | ВВГ | 3х4 | 400+105 |  |  |
| 110 | ВВГнг | 3х4 | 600+820 |  |  |
| 111 | ВВГ | 3х6 | 700 |  |  |
| 112 | ВВГнг | 3х16+1х10 | 180 |  |  |
| 113 | ВВГ | 3х25+1х16 | 1030+270+550+255 |  |  |
| 114 | ВВГнг | 3х35+1х16 | 336+267+470 |  |  |
| 115 | ВВГ | 3х50+1х25 | 91 |  |  |
| 116 | ВВГ | 3х95+1х50 | 80 |  |  |
| 117 | ВВГ | 3х120+1х70 | 93+255 |  |  |
| 118 | ВВГнг | 3х150+1х70 | 355 |  |  |
| 119 | ВВГнг | 3х185+1х95 | 323 |  |  |
| 120 | ВВГнг | 3х240+1х150 | 135 |  |  |
| 121 | ВББШнг | 4х70 |  |  |  |
| 122 | ВББШВ | 4х95 |  |  |  |
| 123 | КВВГ | 4х1 |  |  |  |
| 124 | КВВГ | 14х1 |  |  |  |
| 125 | КВВГ | 7х1,5 |  |  |  |
| 126 | КВВГнг | 5х2,5 |  |  |  |
| 127 | КВВГэ | 5х1,5 |  |  |  |
| 128 | КВВГэ | 4х1,5 |  |  |  |
| 129 | КВВГэ | 19х1,5 |  |  |  |
| 130 | КВВГнг | 27х1,5 |  |  |  |
| 131 | КВВГэ | 7х2,5 |  |  |  |
| 132 | КВВГэнг | 10х2,5 |  |  |  |
| 133 | КВББШВ | 5х1 |  |  |  |
| 134 | КВББШВ | 4х2,5 |  |  |  |
| 135 | КНРэ | 2х1,5 |  |  |  |
| 136 | КГ-ХЛ | 3х50+1х16 |  |  |  |
| 137 | АВББШВ | 4х4 | 500 |  |  |
| 138 | АВББШВ | 4х6 | 275+780 |  |  |
| 139 | АВББШВ | 4х16 | 700 |  |  |
| 140 | АВББШВ | 4х25 | 570,870 |  |  |
| 141 | АВББШВ | 4х50 | 17 |  |  |
| 142 | АВББШВ | 4х95 | 62 |  |  |
| 143 | АВББШВ | 4х185 | 132,163 |  |  |
| 144 | АВББШВ | 3х6+1х4 | 200 |  |  |
| 145 | АВББШВ | 3х25+1х16 | 622+95+240+200+135 |  |  |
| 146 | АВББШВ | 3х50+1х25 | 105 |  |  |
| 147 | АВББШВ | 3х120+1х70 | 135+260+55+345 |  |  |
| 148 | АВББШВ | 3х185+1х95 | 60+126 |  |  |
| 149 | АВВГ | 4х2,5 | 187 |  |  |
| 150 | АВВГ | 4х10 | 329+1610+1124+532+255+420 984+1812+555+757+843+729+ 639 |  |  |
| 151 | АВВГ | 4х16 | 10 |  |  |
| 152 | АВВГ | 4х25 | 35+27 |  |  |
| 153 | АВВГ | 4х35 | 310 |  |  |
| 154 | АВВГ | 4х50 | 285+20 |  |  |
| 155 | АВВГ | 3х10+1х6 | 210 |  |  |
| 156 | АВВГ | 3х25+1х16 | 12 |  |  |
| 157 | АВВГ | 3х35+1х16 | 100+200 |  |  |
| 158 | АВВГ | 2х25 | 50+20 |  |  |
| 159 | АВВГ | 3х10 | 35 |  |  |
| 160 | АВВГ | 3х35 | 460 |  |  |
| 161 | АВВГ | 3х50 | 13+110 |  |  |
| 162 | АВВГ | 3х150 | 17 |  |  |
| 163 | АВВГ | 3х50+1х25 | 370+154 |  |  |
| 164 | АВВГ | 3х70+1х35 | 115 |  |  |
| 165 | АВВГнг | 3х95+1х50 | 120 |  |  |
| 166 | АВВГ | 3х120+1х70 | 755+257+490 |  |  |
| 167 | АВВГнг | 3х150+1х95 | 80+105 |  |  |
| 168 | АВВГ | 3х150+1х95 | 230+100+120+105+100+52 |  |  |
| 169 | АВВГ | 3х185+1х95 | 100 |  |  |
| 170 | АПВ | 4 | 3000 |  |  |
| 171 | АПВ | 10 | 300+74+25 |  |  |
| 172 | АПВ | 35 | 1300 |  |  |
| 173 | АПВ | 95 | 460 |  |  |
| 174 | АППВ | 10 | 3650+4910+230 |  |  |
| 175 | ПГВА | 16 | 36 |  |  |
| 176 | ПВ-1 | 16 | 1600 |  |  |
| 177 | ПВ-1 | 1,5 | 140 |  |  |
| 178 | ПВ-1 | 2,5 | 60 |  |  |
| 179 | ПВ-3 | 2,5 | 50+5325 |  |  |
| 180 | ПВ-3 | 50 | 679 |  |  |
| 181 | ППВ | 2х1,5 | 370 |  |  |
| 182 | ППВ | 3х4 | 45+25+153+100+100+96+52+116+85 +85+76+77+95+113+20+88+100+ 100+100+55+125 |  |  |
| 183 | А | 25 | 264кг+2950м+5880+5880+3200 |  |  |
| 184 | А | 50 | 900м |  |  |
| 185 | А | 120 | 956кг,2584кг,2650кг |  |  |
| 186 | АС | 150/24 | 1901 |  |  |
| 187 | АС | 95/16 | 100м |  |  |
| 188 | АС | 70/11 | 586м |  |  |
| 189 | ААБЛ-1 | 4х95 | 310 |  |  |
| 190 | ААБЛ-1 | 4х120 | 270 |  |  |
| 191 | АСБ-1 | 3х50+1х25 | 350 |  |  |
| 192 | ААБЛ-1 | 3х120 | 130 |  |  |
| 193 | ААБнлГ-1 | 3х185 | 850 |  |  |
| 194 | ААБЛ-6 | 3х50 | 515 |  |  |
| 195 | ААБЛ-6 | 3х70 | 800,390,1100 |  |  |
| 196 | ААБЛ-6 | 3х95 | 235+343 |  |  |
| 197 | ААБЛ-6 | 3х120 | 105+823+812 |  |  |
| 198 | ААБЛ-6 | 3х150 | 160+310 |  |  |
| 199 | ААБ2Л-6 | 3х185 | 205 |  |  |
| 200 | ААБЛ-6 | 3х185 | 800+265+210+120+515+525 |  |  |
| 201 | ААБЛ-6 | 3х240 | 433+505+500+490+245 |  |  |
| 202 | ААБЛг-6 | 3х240 | 240 |  |  |
| 203 | ААБЛг-6 | 3х50 | 165 |  |  |
| 204 | ААБЛг-6 | 3х70 | 350+1120 |  |  |
| 205 | ААБЛг-6 | 3х120 | 170+120+313+234 |  |  |
| 206 | ААБЛг-6 | 3х150 | 195+97 |  |  |
| 207 | ААБЛг-6 | 3х185 | 515 |  |  |
| 208 | ААБЛг-10 | 3х150 |  |  |  |
| 209 | ААБЛ-10 | 3х35 | 913 |  |  |
| 210 | ААБЛ-10 | 3х50 | 105+447 |  |  |
| 211 | ААБЛ-10 | 3х70 | 197+1050 |  |  |
| 212 | ААБЛ-10 | 3х95 | 240+55+260+133+146+145+175 |  |  |
| 213 | ААБЛ-10 | 3х120 | 435+435+145+500 |  |  |
| 214 | ААБЛ-10 | 3х150 | 225+157+182+135+300+135+ 231 |  |  |
| 215 | ААБЛ-10 | 3х185 | 194+125+130+180 |  |  |
| 216 | ААБЛ-10 | 3х240 | 417+243 |  |  |
| 217 | АСБГ-6 | 3х70 | 570 |  |  |
| 218 | АСБ-6 | 3х50 |  |  |  |
| 219 | АСБ-6 | 3х70 | 185 |  |  |
| 220 | АСБ-6 | 3х95 | 515 |  |  |
| 221 | АСБ-6 | 3х120 | 290 |  |  |
| 222 | ЦАСБ-6 | 3х120 | 345 |  |  |
| 223 | АСБ-6 | 3х150 | 140 |  |  |
| 224 | АСБ-10 | 3х50 | 155+100+390 |  |  |
| 225 | АСБ-10 | 3х70 | 240 |  |  |
| 226 | АСБ-10 | 3х95 | 297+125 |  |  |
| 227 | АСБ-10 | 3х120 | 525+440 |  |  |
| 228 | АСБ-10 | 3х150 | 155 |  |  |
| 229 | АСБ-10 | 3х240 |  |  |  |
| 230 | АСГ-10 | 3х240 | 125 |  |  |
| 231 | ААШВ-1 | 4х185 | 135 |  |  |
| 232 | ААШВ-1 | 3х95 | 138 |  |  |
| 233 | ААШВ-6 | 3х50 |  |  |  |
| 234 | ААШВ-6 | 3х70 | 750+165+213+315 |  |  |
| 235 | ААШВ-6 | 3х95 |  |  |  |
| 236 | ААШВ-6 | 3х120 | 155+150+183+260+158 |  |  |
| 237 | ААШВ-6 | 3х150 | 120+230+365 |  |  |
| 238 | ААШВ-6 | 3х185 | 72+205+1028+341+126+113+124 190+229 |  |  |
| 239 | ААШВ-6 | 3х240 |  |  |  |
| 240 | ААШВ-10 | 3х35 | 153+156+393 |  |  |
| 241 | ААШВ-10 | 3х50 | 152 |  |  |
| 242 | ААШВ-10 | 3х70 | 145 |  |  |
| 243 | ААШВ-10 | 3х95 | 166 |  |  |
| 244 | ААШВ-10 | 3х120 | 55 |  |  |
| 245 | ААШВ-10 | 3х150 | 120+125+131+130+145 |  |  |
| 246 | ААШВ-10 | 3х185 | 285+297+90+276 |  |  |
| 247 | ААШВ-10 | 3х240 | 380 |  |  |
| 248 | ААБ2ЛШВ-10 | 3х50 | 175+495 |  |  |
| 249 | ААБ2ЛШВ-10 | 3х70 | 225 |  |  |
| 250 | ААБ2ЛШВ-10 | 3х120 | 615 |  |  |
| 251 | ЦСБГ-10 | 3х35 | 180 |  |  |
| 252 | СБГ-6 | 3х35 | 405 |  |  |
| 253 | СБл-10 | 3х70 | 235 |  |  |
| 254 | СБ-6 | 3х70 | 218 |  |  |
| 255 | СБГ-6 | 3х70 | 150 |  |  |
| 256 | СБГ-6 | 3х120 |  |  |  |
| 257 | СБ-10 | 3х120 | 290+225+225 |  |  |
| 258 | СБ-10 | 3х150 | 572 |  |  |
| 259 | СБ-10 | 3х185 | 240 |  |  |
| 260 | СБШВ-6 | 3х70 | 340 |  |  |
| 261 | СБШВ-6 | 3х150 | 70 |  |  |
|  | 89028097919 |  | (342)2942863, 2636734 |  |  |
| 262 | ПТЛ | 1,5 | 678 |  |  |
| 263 | КНР(кг,нршм) | 3х70 | 80м 10бар 2006г |  |  |
| 264 | АС | 35/6,2 | 2400м+10тн |  |  |
| 265 | АС | 300/39 | 420кг |  |  |
| 266 | АС | 185/29 | 3340кг 22н |  |  |
| 267 | АВББШВ | 4х50 | 80 |  |  |
| 268 | ААШВ-1 | 3х120 | 495 |  |  |
| 269 | ПРППМ | 2х1,2 | 30 |  |  |
| 270 | ВВГ | 3х1,5 | 6х250+170+60+260+140+210 |  |  |
| 271 | ВВГ | 2х4 | 37 |  |  |
| 272 | ВВГ | 2х1 | 11х200+360+2х150+140+2х350 115+310 |  |  |
| 273 | ВВГ | 2х1,5 | 250+100+110+30 |  |  |
| 274 | ВВГ | 3х6 | 200+30+50 |  |  |
| 275 | ВВГ | 2х6 | 110 |  |  |
| 276 | ВВГ | 3х4 | 29+170 |  |  |
| 277 | ВВГ | 3х4+1х2,5 | 190+33+250 |  |  |
| 278 | ВВГ | 2х2,5 | 82+75+42+46+250 |  |  |
| 279 | ВВГ | 4х1,5 | 52 |  |  |
| 280 | ВВГ | 4х240 | 55 |  |  |
| 281 | АВВГ | 3х16+1х10 | 4 |  |  |
| 282 | АКВВГ | 10х2,5 | 280 |  |  |
| 283 | КГ-ХЛ | 3х25+1х10 | 30+29+35+29 |  |  |
| 284 | КВВГ | 27х1,5 | 250 барабан 14н |  |  |
| 285 | КВВГ | 7х1,5 | 30 |  |  |
| 286 | КВВГ | 10х2,5 | 30 |  |  |
| 287 | КВВГ | 27х1 | 30+60 |  |  |
| 288 | КВВГ | 19х1 | 325 бар 12н,1390+210+60 |  |  |
| 289 | КВВГ | 14х1,5 | 100 |  |  |
| 290 | КВВГ | 10х1,5 | 25 |  |  |
| 291 | КВВГэ | 27х1,5 | 385 12н |  |  |
| 292 | НРШМэ | 6х1,5 | 51+48+44 |  |  |
| 293 | КНРэ | 6х1,5 | 89 |  |  |
| 294 | КВББШВ | 14х2,5 | 150 |  |  |
| 295 | КВББШВ | 4х1,5 | 100 |  |  |
| 296 | КВББШВ | 10х1,5 | 25 |  |  |
| 297 | КВББШВ | 7х1,5 | 15 |  |  |
| 298 | ВБШВ | 3х2,5 | 84+56 |  |  |
| 299 | ППВ | 2х1,5 | 58 |  |  |
| 300 | АПВ | 2,5 | 9450 |  |  |
| 301 | ПВС | 2х0,75 | 70 |  |  |
| 302 | ПВ-1 | 1,5 | 700 |  |  |
| 303 | ПВ-3 | 1 | 250 |  |  |
| 304 | ПВ-3 | 0,75 | 1200+400 |  |  |
| 305 | КВВГ | 19х1,5 | 800 бар н16 |  |  |
| 306 | НРШМэ | 27х1,5 | 25+25+50 |  |  |
| 307 | ПББШВ | 4х16 | 750 18барабан |  |  |
| 308 | КПСБШВ | 37х2,5 | 1100 18н +900 18н |  |  |
|  |  |  | Icq 333403250 |  |  |
| 309 | АС | 95/16 | 3450м (774кг+369+193) |  |  |
| 310 | АС | 50/8 | 965м |  |  |
| 311 | АС | 35/6,2 | 5000м (750кг) |  |  |
| 312 | А | 70 | 510 |  |  |
| 313 | АПВ | 120 | 70 |  |  |
| 314 | АКВВГ | 10х2,5 | 135 |  |  |
| 315 | АВББШВ | 3х35+1х16 | 720 |  |  |
| 316 | АВББШВ | 3х50+1х25 | 299+406 |  |  |
| 317 | АВББШВ | 4х16 | 190+173+747+124+763+853+ 147+792+917 |  |  |
| 318 | АВББШВ | 4х25 | 100+51+50+200 |  |  |
| 319 | АВББШВ | 4х50 | 24 |  |  |
| 320 | АВББШВ | 4х70 | 127 |  |  |
| 321 | АВББШВ | 4х120 | 300 |  |  |
| 322 | АВББШВ | 3х10+1х6 | 45 |  |  |
| 323 | АВВГ | 3х50+1х25 | 390 |  |  |
| 324 | АВВГ | 3х95+1х50 | 92 |  |  |
| 325 | АВВГ | 3х120+1х70 | 147+78,+191+195 |  |  |
| 326 | АВВГ | 3х185+1х95 | 166 комб. |  |  |
| 327 | АВВГ | 4х4 | 90 |  |  |
| 328 | АВВГ | 4х240 | 100 |  |  |
| 329 | АВВГ | 5х120 | 119+90 |  |  |
| 330 | ААШВ-6 | 3х50 | 100 |  |  |
| 331 | ААШВ-6 | 3х150 | 125+220 |  |  |
| 332 | ААШВ-6 | 3х185 | 455 |  |  |
| 333 | ААШВ-10 | 3х120 | 37+31+11 |  |  |
| 334 | ААБЛ-10 | 3х240 | 370 |  |  |
| 335 | ААБнлГ-10 | 3х240 | 368 |  |  |
| 336 | ААБЛ-6 | 3х185 | 220+60 |  |  |
| 337 | КВВГЭнг | 4х4 | 102 |  |  |
| 338 | КВВГ | 5х1 | 1000 |  |  |
| 339 | КВВГ | 5х1,5 | 200 |  |  |
| 340 | КВВГнг | 5х1,5 | 150х5+140 |  |  |
| 341 | КВВГ | 7х2,5 | 860+157 |  |  |
| 342 | КВВГЭнг | 7х4 | 810 |  |  |
| 343 | КВВГ | 10х1,5 | 150+962 |  |  |
| 344 | КВВГнг | 10х1,5 | 329+427 |  |  |
| 345 | КВВГЭнг | 14х1 | 392 |  |  |
| 346 | КВВГ | 14х1,5 | 176 |  |  |
| 347 | КВВГнг | 19х1 | 43 |  |  |
| 348 | КВВГнг | 27х1,5 | 533+814+535х2+527+532х2 |  |  |
| 349 | КВВГ | 27х1,5 | 400+180+575 |  |  |
| 350 | ВББШВ | 3х50+1х25 | 494 |  |  |
| 351 | ВББШВ | 3х95+1х50 | 24 |  |  |
| 352 | ВББШВ | 3х120+1х70 | 460 |  |  |
| 353 | ВББШВ | 4х6 | 131+50 |  |  |
| 354 | ВББШВ | 4х16 | 340 |  |  |
| 355 | ВББШВ | 4х35 | 80+2х100+70+85+111+174 |  |  |
| 356 | ВББШВ | 4х50 | 210 |  |  |
| 357 | ВББШВ | 4х70 | 157 |  |  |
| 358 | ВББШВ | 4х95 | 2х50+37+28 |  |  |
| 359 | ВББШВ | 4х120 | 65 |  |  |
| 360 | КВББШВ | 10х2,5 | 125 |  |  |
| 361 | КВББШВ | 7х1,5 | 370 |  |  |
| 362 | КВББШВ | 14х2,5 | 275 |  |  |
| 363 | КВББШВ | 19х2,5 | 120 |  |  |
| 364 | КВББШВ | 27х1,5 | 95 |  |  |
| 365 | СБШВ-6 | 3х120 | 183 |  |  |
| 366 | СБ-6 | 3х50 | 200 |  |  |
| 367 | СБ-6 | 3х70 | 190+235 |  |  |
| 368 | ППВ | 2х2,5 | 400 |  |  |
| 369 | ППВ | 3х1,5 | 1400 |  |  |
| 370 | ПВКВ | 16 | 232 |  |  |
| 371 | ПВКВ | 25 | 86 |  |  |
| 372 | ПВ-3 (пва) | 0,5 | 139+689 |  |  |
| 373 | ПВ-1 | 25 | 810 |  |  |
| 374 | ПВ-1 | 35 | 815 |  |  |
| 375 | НВ | 1 | 810 |  |  |
| 376 | НВ | 0,5 | 1000 |  |  |
| 377 | ПВ-3 | 4 | 150х2+300 |  |  |
| 378 | ПВ-3 | 10 | 1396+1254 |  |  |
| 379 | ПВ-3 | 35 | 35+53+4+5 |  |  |
| 380 | ПВ-3 | 50 | 56+18+74+48+45+21+5 |  |  |
| 381 | ПВС | 4х4 | 6х100 |  |  |
| 382 | КНР | 10х1,5 | 130 |  |  |
| 383 | КГ | 1х70 | 30 |  |  |
| 384 | КГ | 3х120+1х50 | 100 |  |  |
| 385 | КГЭ-ХЛ-6 | 3х50+1х16 | 200+100+45 |  |  |
| 386 | КГЭШ | 3х70+1х10 | 46+7 |  |  |
| 387 | КГ | 3х50+1х25 | 100 |  |  |
| 388 | КГ | 3х50+1х16 | 100+132 |  |  |
| 389 | КГ | 3х50+1х35 | 123 |  |  |
| 390 | КГ | 3х35+1х10 | 55+3х100+200 |  |  |
| 391 | КГ | 3х35+1х16 | 97 |  |  |
| 392 | КГ | 3х25+1х10 | 3х100+300+123+125+153 |  |  |
| 393 | КГ | 3х16+1х10 | 2х100 |  |  |
| 394 | КГ | 3х16+1х6 | 200+100 |  |  |
| 395 | КГ | 3х2,5 | 2х250+117+150+164 |  |  |
| 396 | КГ-ХЛ | 4х50 | 100+65+90 |  |  |
| 397 | КГ | 5х4 | 100 |  |  |
| 398 | КГ | 5х10 | 100 |  |  |
| 399 | НРШМ | 19х1,5 | 449 |  |  |
| 400 | ВВГ | 1х35 | 282 |  |  |
| 401 | ВВГп | 3х1,5 | 3х500 |  |  |
| 402 | ВВГп | 3х2,5 | 8х200+2х190+2х100 |  |  |
| 403 | ВВГп-нг | 3х2,5 | 100 |  |  |
| 404 | ВВГнг-ls | 3х2,5 | 200 |  |  |
| 405 | ВВГп-нг | 3х4 | 16х100 |  |  |
| 406 | ВВГ | 3х6 | 220+100 |  |  |
| 407 | ВВГ | 3х10+1х6 | 176 |  |  |
| 408 | ВВГ | 3х35+1х16 | 40+550 |  |  |
| 409 | ВВГнг | 4х1,5 | 200 |  |  |
| 410 | ВВГ | 4х4 | 80 |  |  |
| 411 | ВВГнг | 4х4 | 2370+435 |  |  |
| 412 | ВВГнг | 4х6 | 960 |  |  |
| 413 | ВВГ | 4х16 | 1639 |  |  |
| 414 | ВВГ | 4х25 | 20 |  |  |
| 415 | ВВГ | 4х35 | 63+90+60 |  |  |
| 416 | ВВГнг | 4х35 | 740 |  |  |
| 417 | ВВГнг-ls | 4х50 | 140 |  |  |
| 418 | ВВГ | 4х50 | 101+184+62+53+12 |  |  |
| 419 | ВВГ | 4х70 | 7 |  |  |
| 420 | ВВГ | 4х95 | 55+75 |  |  |
| 421 | ВВГ | 4х120 | 210+122+174+50 |  |  |
| 422 | ВВГ | 4х150 | 130+28 |  |  |
| 423 | ВВГ | 5х1,5 | 400+2х100 |  |  |
| 424 | ВВГнг | 5х4 | 955+696 |  |  |
| 425 | ВВГнг | 5х6 | 430+535 |  |  |
| 426 | ВВГнг-ls | 5х10 | 3х100+67 |  |  |
| 427 | ВВГнг | 5х10 | 100+82 |  |  |
| 428 | ВВГ | 5х10 | 271+130+30+24 |  |  |
| 429 | ВВГ | 5х16 | 100 |  |  |
| 430 | ВВГ | 5х25 | 106+75+25 |  |  |
| 431 | ВВГ | 5х35 | 50+29 |  |  |
| 432 | ВВГ | 5х120 | 195+84 |  |  |
|  | Тм тмг | ктп | +79028097919 Михаил |  |  |
| 433 | АС | 35 | 714+1152+1035 |  |  |
| 434 | АС | 70 | 1100+550 |  |  |
| 435 | ААБЛ-1 | 4х25 | 350 |  |  |
| 436 | ААБЛ-6 | 3х70 | 100 |  |  |
| 437 | ААБЛ-10 | 3х25 | 525 |  |  |
| 438 | АСБ-10 | 3х185 | 315 |  |  |
| 439 | ААШВ-6 | 3х70 | 290 |  |  |
| 440 | СБг-1 | 3х185+1х95 | 240 |  |  |
| 441 | СБ-6 | 3х50 | 221 |  |  |
| 442 | СБг-10 | 3х50 | 120+255 |  |  |
| 443 | СБг-6 | 3х70 | 598 |  |  |
| 444 | СБг-10 | 3х150 | 210 |  |  |
| 445 | СБШВ-10 | 3х50 | 216 |  |  |
| 446 | АВББШВ-6 | 3х16 | 200 |  |  |
| 447 | АВББШВ | 3х95+1х50 | 2174 |  |  |
| 448 | АПВ | 10 | 9000 |  |  |
| 449 | АПВ | 35 | 3227 |  |  |
| 450 | АПВ | 50 | 908 |  |  |
| 451 | АВВГ | 3х6+1х4 | 533 |  |  |
| 452 | АВВГ | 3х50+1х25 | 1925+1195 |  |  |
| 453 | АВВГ | 4х4 | 1000+676 |  |  |
| 454 | АВВГ | 4х50 | 90 |  |  |
| 455 | АВВГ | 4х150 | 29 |  |  |
| 456 | АВВГ | 5х25 | 435 |  |  |
| 457 | АВВГ | 5х35 | 350 |  |  |
| 458 | ПВ-3 | 4 | 5000 |  |  |
| 459 | ВВГ | 1х50 | 160 |  |  |
| 460 | ВВГ | 3х35+1х16 | 90 |  |  |
| 461 | ВВГз | 4х10 | 3025 |  |  |
| 462 | ВВГз | 4х16 | 134 |  |  |
| 463 | ВВГ | 4х25 | 300 |  |  |
| 464 | ВВГз | 5х6 | 238 |  |  |
| 465 | ВВГ | 5х70 | 50 |  |  |
| 466 | ПРТО | 6 | 550 |  |  |
| 467 | ВВГнг | 3х70 | 221+483 |  |  |
| 468 | ВВГнг | 4х35 | 107 |  |  |
| 469 | ВВГнг | 5х10 | 210 |  |  |
| 470 | ВББШВ | 3х6 | 130 |  |  |
| 471 | ВББШВ | 3х70+1х35 | 374 |  |  |
| 472 | ВББШВ | 3х150+1х70 | 342 |  |  |
| 473 | ВББШнг | 4х25 | 65 |  |  |
| 474 | ВББШнг | 4х50 | 100 |  |  |
| 475 | АКВВГ | 5х2,5 | 2660 |  |  |
| 476 | АКВВГ | 10х2,5 | 1839 |  |  |
| 477 | АКВВГ | 27х2,5 | 3900+3000 |  |  |
| 478 | КВВГ | 5х1 | 143 |  |  |
| 479 | КВВГ | 5х1,5 | 1800+70+60+36+39 |  |  |
| 480 | КВВГ | 7х6 | 344 |  |  |
| 481 | КВВГ | 19х1,5 | 65 |  |  |
| 482 | КВВГ | 24х1,5 | 360 |  |  |
| 483 | КВВГ | 27х1,5 | 82 |  |  |
| 484 | КВВГнг | 7х1,5 | 32+37 |  |  |
| 485 | КВББШВ | 4х1,5 | 2406+703 |  |  |
| 486 | КВББШВ | 5х1 | 140+470+265+110+400 |  |  |
| 487 | КВББШВ | 5х1,5 | 360+225 |  |  |
| 488 | КВББШВнг | 7х1,5 | 1000+350 |  |  |
| 489 | КВББШВнг | 7х2,5 | 152 |  |  |
| 490 | КВББШВнг | 19х1 | 310 |  |  |
| 491 | РКГМ | 25 | 1489 |  |  |
| 492 | РКГМ | 95 | 97 |  |  |
| 493 | КНР | 1х300 | 386 |  |  |
| 494 | КГ | 1х6 | 283 |  |  |
| 495 | КГ | 3х70+1х25 | 95 |  |  |
| 496 | КГ-ХЛ | 3х10+1х6 | 290 |  |  |
| 497 | КГ-ХЛ | 3х50+1х16 | 42 |  |  |
| 498 | КГ-ХЛ | 4х95 | 332 |  |  |
|  | щитовое | производим | Микрюков Михаил т.2942863 |  |  |
| 499 | ААБЛ-1 | 4х150 | 18 |  |  |
| 500 | ЦСПГ-6 | 3х150 | Мет22 320м |  |  |
| 501 | АС | 120/19 | Б10 0,481тн |  |  |
| 502 | АСБл-6 | 3х120 | 211м 18бар |  |  |
| 503 | ЗКП | 1х4х1,2 | 565м 10бар |  |  |
| 504 | КВВГнг | 14х1,5 | 10+65 |  |  |
| 505 | КВВГ | 10х1 | 257 10бар.зашитый |  |  |
| 506 | КВВГэ | 4х1,5 | 320 10бар.зашитый |  |  |
| 507 | АВВГ | 1х10 | 465 14бар |  |  |
| 508 | КСПЗП | 1х4х0,9 | 1060 12бар |  |  |
|  | силовой | скидки | Контрольный кабель |  |  |
| 509 | ААБЛ-10 | 3х50 | 765 |  |  |
| 510 | ААБЛ-6 | 3х120 | 270+305+105 |  |  |
| 511 | ААШВ-1 | 4х95 | 665 |  |  |
| 512 | ААШВ-6 | 3х185 | 260+95 |  |  |
| 513 | АВВГ | 4х4 | 20 |  |  |
| 514 | АВББШВ | 4х95 | 290 |  |  |
| 515 | АВББШВ | 3х150+1х70 | 145 |  |  |
| 516 | ВББШВ | 4х6 | 120+230+250 |  |  |
| 517 | ВВГнг | 5х50 | 210 |  |  |
| 518 | ВВГ | 3х4 | 70 |  |  |
| 519 | ВВГ | 3х6 | 20 |  |  |
| 520 | КВББШВ | 14х1 | 45+60+19 |  |  |
| 521 | КВВГэ | 37х1,5 | 88+147+526 |  |  |
| 522 | ПТЛэ-200 | 1х25 | 300+5 |  |  |
| 523 | ВВГ | 5х35 | 10 |  |  |
| 524 | ВББШВ | 4х2,5 | 50 |  |  |
| 525 | ВББШВ | 4х4 | 165 |  |  |
| 526 | КВВГ | 4х1,5 | 175 |  |  |
| 527 | КВББШВ | 10х1,5 | 90 |  |  |
| 528 | КВББШВ | 27х1,5 | 525 16бар |  |  |
| 529 | КВВГэ | 5х1 | 32 |  |  |
| 530 | КВВГэ | 7х1 | 28+85 |  |  |
| 531 | КВВГэ | 7х2,5 | 225 |  |  |
| 532 | КВВГэ | 10х1 | 18 |  |  |
| 533 | КВВГэ | 14х1 | 30 |  |  |
| 534 | КВВГэ | 4х1,5 | 35 |  |  |
|  | 89028097919 | михаил | Купим кабель и барабаны |  |  |
| 535 | ААБЛг-6 | 3х95 | 400+500 |  |  |
| 536 | ААБЛ-6 | 3х120 | 500 |  |  |
| 537 | ААБЛ-6 | 3х150 | 275 |  |  |
| 538 | ААБЛг-10 | 3х70 | 690 |  |  |
| 539 | ААШВ-6 | 3х95 | 421 |  |  |
| 540 | ААШВ-6 | 3х150 | 165 |  |  |
| 541 | АСБ2л-1 | 4х120 | 240 |  |  |
| 542 | АСБг-6 | 3х120 | 480+528 |  |  |
| 543 | АСБ-10 | 3х240 | 89 |  |  |
| 544 | АВВГнг-6 | 3х70 | 275 |  |  |
| 545 | АВВГнг-6 | 3х95 | 50 |  |  |
| 546 | АВВГ | 4х2,5 | 6000 |  |  |
| 547 | АВВГ | 4х6 | 1635 |  |  |
| 548 | ВВГ | 1х6 | 605 |  |  |
| 549 | ВВГп | 2х2,5 | 565 |  |  |
| 550 | ВВГ | 1х70 | 2672 |  |  |
| 551 | ВВГ | 3х25+1х16 | 270 |  |  |
| 552 | ВВГ | 4х95 | 32 |  |  |
| 553 | ВББШВ | 3х16 | 4789 |  |  |
| 554 | ВББШВ | 3х50 | 490+2975 |  |  |
| 555 | ВББШВ | 4х10 | 85 |  |  |
| 556 | ВББШВ | 4х25 | 201+100 |  |  |
| 557 | ВББШВ | 5х50 | 922 |  |  |
| 558 | ВББШВ-6 | 3х240 | 290 |  |  |
| 559 | КВББШВ | 5х1 | 703 |  |  |
| 560 | КВББШВ | 7х2,5 | 1790 |  |  |
| 561 | КВББШВ | 19х1,5 | 300 |  |  |
| 562 | КВББШВ | 37х1,5 | 1300+1320 |  |  |
| 563 | КВВГ | 4х1,5 | 1680+300 |  |  |
| 564 | КВВГнг | 5х1,5 | 495 |  |  |
| 565 | КВВГ | 27х1,5 | 940 |  |  |
| 566 | КВВГЭнг | 7х4 | 450 |  |  |
| 567 | КВВГЭнг | 7х6 | 521 |  |  |
| 568 | КГ | 3х25+1х16 | 160 |  |  |
| 569 | КПБП | 3х10 | 5км |  |  |
| 570 | КПБП | 3х16 | 265 |  |  |
| 571 | ПВВнг-10 | 1х240/35 | 986+1005 |  |  |
| 572 | ПВПг-10 | 1х630/70 | 443+744+215 |  |  |
| 573 | СБг-6 | 3х35 | 425 |  |  |
| 574 | СБг-10 | 3х50 | 570+120+255 |  |  |
| 575 | СБл-6 | 3х70 | 465+420 |  |  |
| 576 | СБл-10 | 3х70 | 320 |  |  |
| 577 | СБг-6 | 3х70 | 490 |  |  |
| 578 | СБг-6 | 3х120 | 575+225+225 |  |  |
| 579 | СБл-6 | 3х150 | 390+210+562 |  |  |
| 580 | СБг-6 | 3х150 | 500 |  |  |
| 581 | СБг-10 | 3х185 | 500+500 |  |  |
| 582 | СБг-10 | 3х240 | 210+100+320 |  |  |
| 583 | СБШВ-6 | 3х95 | 450 |  |  |
| 584 | ЦСБл-10 | 3х70 | 310 |  |  |
| 585 | ВВГнг | 5х150 | 300 |  |  |
| 586 | ААШВ-6 | 3х150 | 800 |  |  |
| 587 | А | 35 | 3тн |  |  |
| 588 | А | 70 | 3,7тн |  |  |
| 589 | АС | 120/19 | 18тн |  |  |
| 590 | АС | 150/19 | 15тн |  |  |
| 591 | АС | 150/24 | 40тн+29тн |  |  |
| 592 | АС | 240 | 2,24тн |  |  |
| 593 | АС | 300 | 5,66тн |  |  |
| 594 | АС | 400 | 6тн |  |  |

| NYM | 3х4 | 70м 91м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UTP 5e | 4х2х075 | 610м |  |
| А 95 |  | 1277м |  |
| ААБЛ-1 | 4х95 | 120м |  |
| ААБЛ-1 | 3х50+1х25 | 170м |  |
| ААБл-10 | 3х50 | 390м |  |
| ААБЛ-6 | 3х150 | 180м |  |
| ААБл-6 | 3х70 |  |  |
| ААБл-6 | 3х95 | 172м,185м,145м г |  |
| ААБл-6 | 3х185 | 130м 65м+16м 130м |  |
| ААБЛ-6 | 3х95 | 155м |  |
| ААБЛ-6 | 3х35 | 94м |  |
| ААБЛ-6 | 3х95 | 155м |  |
| ААБЛг-6 | 3х95 | 118м |  |
| ААШв-1 | 4х150 | 20м бухта |  |
| ААШв-10 | 3х150 | 225м |  |
| ААШв-6 | 3х185 | 70м |  |
| ААШв-6 | 3х95 | 22м |  |
| АВББШв | 3х120+1х70 |  |  |
| АВББШв | 5х10 | 488м бухта |  |
| АВББШв | 4х16 | 50м 892м +356м |  |
| АВББШВ | 3х4 | 525м |  |
| АВББШв | 4х6 | 842м, 108м, 300м |  |
| АВББШв | 4х70 | 470м |  |
| АВББШв | 3х95+1х50 | 400м 474м 310м449м570м |  |
| АВББШВ | 3х150+1х70 | 92м+ |  |
| АВББШВ | 3х240+1х120 | 190м |  |
| АВББШВ | 4х150 | 94м. |  |
| АВББШвнг | 4х2.5 | 1613м |  |
| АВББШвнг | 4х16 | 765м |  |
| АВББШвнг | 4х25 |  |  |
| АВВГ | 5х120 | 100м |  |
| АВВГ | 2х2.5 | 100м |  |
| АВВГ | 3х50+1х25 | 100м 20м |  |
| АВВГ | 3х4 | 2000м |  |
| АВВГ | 4х50 | 144м, 115м 84м |  |
| АВВГ | 4х4 | 450м 1000м 226м* |  |
| АВВГ | 4х70 |  |  |
| АВВГ | 5х95 | 497м |  |
| АВВГ | 4х6 | 52м, 190м |  |
| АВВГ | 4х10 | 17м |  |
| АВВГ | 4х150 | 1006м |  |
| АВВГ | 4х95 | 67м |  |
| АВВГ | 3х10 | 734м, 401м, |  |
| АВВГ | 4х16 | 2000м |  |
| АВВГ | 4х35 | 80мбухта 108+ |  |
| АВВГ | 4х16 | 55м |  |
| АВВГ | 5х2.5 | 1700м* |  |
| АВВГ | 3х150 | 61м* |  |
| АВВГ | 3х150+1х70 | 250м 210м |  |
| АВВГ | 3х185+1х95 |  |  |
| АВВГ | 3х50+1х25 | 300м |  |
| АВВГ | 3х50+1х25 | 1925м 1195м |  |
| АВВГ | 3х70+1х35 | 200м |  |
| АВВГ | 3х35+1х10 | 533м |  |
| АВВГ | 4х2.5 | 453м* |  |
| АВВГ | 3х25+10 | 146м+ 146м+ |  |
| АВВГ | 3х120+1х70 | 500м |  |
| АВВГ | 3х16+1Х10 | 433м |  |
| АВВГнг | 2х6 |  |  |
| АВВГнг | 3х10 | 100м+150м |  |
| АВВГнг-63х95 | 3х95 | 110м |  |
| АВВГ-п | 2х2.5 | 1000м |  |
| АВВГ-п | 3х4 | 1203м, |  |
| АВРБГ | 3х6+1 | 14 бар |  |
| АВРБГ | 4х2.5 | 201м 545м |  |
| АКВББШВ | 19х2.5 | 2044м |  |
| АКВВБ | 14х2.5 | 2820м 323м+ |  |
| АКВВГ | 14х2.5 | 1200м,-270м 50+376 |  |
| АКВВГ | 10х2.5 | 176м.бухта |  |
| АКВВГ | 7х2.5 | 2699м 2053м |  |
| АКВВГ | 7х2.5 | 3570м |  |
| АКВВГ | 27х2.5 | 3900м+ 3000м 240м+ |  |
| АКВВГ | 4х2.5 | 872м 8бухт. |  |
| АКВВГ | 10х6 | 90м |  |
| АКВВГ | 19х2.5 | 645м* 270м |  |
| АКВВГ | 37х2.5 | 105м+ |  |
| АОСБ-20 | 3х185 | 400м |  |
| АПВ | 25 | 146м 4743м |  |
| АПВ | 35 | 152м 3227м |  |
| АПВ | 120 | 186м 500м+44м |  |
| АПВ | 6 | 200м |  |
| АПВ | 10 | 45м |  |
| АПВ | 2.5 | 500м 500м 4х600м |  |
| АПВ | 16 | 75м |  |
| АПВ | 10 | 9000м |  |
| АПВ | 50 | 908м |  |
| АПВ 70 |  | 429м* 784м+10м |  |
| АППВ | 2х2.5 | 5735 бухты |  |
| АС | 500 | 557м |  |
| АС | 150/24 | 504м |  |
| АС | 35 | 2662м |  |
| АС 70 |  | 440м* |  |
| АСБ-10 | 3х35 | 145м |  |
| АСБ-10 | 3х120 | 50м |  |
| АСБ-6 | 3х70 | 75м |  |
| АСБ-6 | 3х240 |  |  |
| АСБ-6 | 3х35 | 28м,65м,30м |  |
| АСБ-6 | 3х95 | 200м |  |
| АСБ-6 | 3х120 | 215м 407м |  |
| АСБГ-6 | 3х150 | 500м |  |
| ВББШв | 3х50 | 110м |  |
| ВББШВ | 3х50+1х25 | 75м |  |
| ВББШв | 3х95+1х50 |  |  |
| ВББШв | 3х35 | 110м+ |  |
| ВББШв | 4х16 | 250м |  |
| ВББШв | 3х95+1х50 |  |  |
| ВББШВ | 3х4 |  |  |
| ВББШВ | 3х70+1х35 | 145м 685м |  |
| ВББШВ | 3х25 |  |  |
| ВББШВ | 4х95 |  |  |
| ВББШВ | 3х25+1х16 | 292м |  |
| ВББШВ | 4х2.5 | 178м |  |
| ВББШВ | 3х2.5 | 40м+ |  |
| ВББШВ | 4х1.5 | 2686м |  |
| ВББШВ | 4х70 | 116м |  |
| ВББШВ | 5х10 | 225м |  |
| ВББШВ | 4х120 | 150м |  |
| ВББШВнг | 3х150 | 100м+ |  |
| ВББШв-нг | 3х10 | 155м |  |
| ВББШв-нг | 3х4 | 170м |  |
| ВВГ | 4х150 | 40м |  |
| ВВГ | 5х95 | 132м 200м 100м |  |
| ВВГ | 4х16 | 1678м |  |
| ВВГ | 4х10 | 585м, 32м |  |
| ВВГ | 4х70 | 226м 40м* |  |
| ВВГ | 3х50 | 291м |  |
| ВВГ | 4х4 | 246м+ 296м 30м 12м*68м* |  |
| ВВГ | 2х2.5 | 2х200м |  |
| ВВГ | 3х35 |  |  |
| ВВГ | 4х25 | 306м |  |
| ВВГ | 3х50+1х25 | 63м, 107м 500м |  |
| ВВГ | 4х120 | 175м 80м 78м |  |
| ВВГ | 5х6 | 551м |  |
| ВВГ | 4х1.5 | 90м |  |
| ВВГ | 4х35 |  |  |
| ВВГ | 4х6 | 31м*29м* |  |
| ВВГ | 5х120 | 335м |  |
| ВВГ | 5х2.5 | 465м*118м* 15м* |  |
| ВВГ | 4х50 |  |  |
| ВВГ | 3х6 | 308м* |  |
| ВВГ | 5х150 |  |  |
| ВВГ | 2х10 | 460м |  |
| ВВГ | 3х10 | 455м* |  |
| ВВГ | 3х4 | 100м* 718м* |  |
| ВВГ | 3х1.5 | 20м* |  |
| ВВГ | 4х95 | 10м* |  |
| ВВГ | 3х4 | 452м+ |  |
| ВВГ | 1х70 | 31м+ 45+ |  |
| ВВГ | 3х4+1х2.5 | 105м+ 420м+ |  |
| ВВГ | 3х120+1х70 | 646м |  |
| ВВГ | 1х50 | 389м |  |
| ВВГ | 1х70 | 2672м |  |
| ВВГ | 1х150 | 385м |  |
| ВВГ | 2х6 | 210м |  |
| ВВГнг | 3х70 | 221м 483м. |  |
| ВВГнг | 4х70 | 248м |  |
| ВВГнг | 5х70 | 293м |  |
| ВВГ-нг | 4х2.5 | 1220м 2188м, |  |
| ВВГнг-LS | 3х2.5 | 8837м |  |
| ВВГнг-LS | 3х4 | 1280+150м |  |
| ВВГнг-LS | 3х6 |  |  |
| ВВГнг-LS | 4х2.5 | 1340м |  |
| ВВГ-п | 2х4 | 1200м бухты |  |
| ВКБШВ | 4х2.5 | 1550м |  |
| ВПВ | 1х25 | 820м |  |
| ВПВ | 1х50 | 1011+680+344м |  |
| ЗКП | 1х4+1х2 | 166м |  |
| КВББШВ | 14х1.5 | 124м 970м |  |
| КВББШВ | 10х1.5 | 1845м 1000м* |  |
| КВББШВ | 5х1.5 | 130м 850м эл |  |
| КВББшВ | 19х1.5 | 340м 686 имп |  |
| КВББШВ | 27х2.5 | 40м |  |
| КВББШВ | 19х2.5 | 1845м |  |
| КВББШВ | 14х1 | 600м |  |
| КВББШВ | 19х1.5 | 300м* 700м |  |
| КВББШВ | 4х1.5 | 300м* |  |
| КВББШВ | 4х1 | 1500м |  |
| КВББШВ | 37х1.5 | 1224м |  |
| КВББШВ | 27х1.5 | 293м |  |
| КВББШВнг | 10х1. | 50м |  |
| КВББШВнг | 19х1 | 60м |  |
| КВББШВнг | 7х2.5 | 210м |  |
| КВББШВнг | 4х1 | 70м 1438м |  |
| КВББШВ-нг | 7х1.5 | 1000м |  |
| КВВБГ | 27х1 | 405м |  |
| КВВБГ | 5х2.5 | ангар |  |
| КВВБГ | 14х1.5 | 542м 94мбух 150м.бух |  |
| КВВГ | 37х2.5 |  |  |
| КВВГ | 19х1.5 | 881м 160м* |  |
| КВВГ | 5х1.5 | 95+250+211 |  |
| КВВГ | 10х2.5 | 94м бухта 250м |  |
| КВВГ | 19х2.5 | 1004м 422м |  |
| КВВГ | 7х2.5 | 435+232+642 270м* |  |
| КВВГ | 10х1.5 | 1987м ** 20м* 842м+ |  |
| КВВГ | 14х1.5 | 21м,28м, 70м 147м анф |  |
| КВВГ | 5х2.5 | 270м 191м |  |
| КВВГ | 19х1.0 | 1776+884м 507м 293м |  |
| КВВГ | 14х1.5 | 327м 17м* |  |
| КВВГ | 27х2.5 | 580м 281м |  |
| КВВГ | 24х1.5 | 375м |  |
| КВВГ | 27х1.5 | 600м, 71м*55м* 261м анф |  |
| КВВГ | 37х1.5 | 790м 550м 1230м |  |
| КВВГ | 7х1.5 | 153м* |  |
| КВВГ | 14х2.5 | 274м* |  |
| КВВГ | 4х1.5 | 784м 63м* |  |
| КВВГ | 4х1 | 61м* |  |
| КВВГ | 37х1.0 | 60м* |  |
| КВВГ | 14Х1 | (1432+270) 750м 1414м |  |
| КВВГ | 27Х1 | 105м 766м |  |
| КВВГ | 10х1.5 | 1118м+ 56+ 161+ |  |
| КВВГ | 7х1 | 106м+ |  |
| КВВГ | 5х1 | 418м+ |  |
| КВВГ | 27Х0.75 | 626м+350м |  |
| КВВГ | 7х4 | 1248м |  |
| КВВГ | 27х1.5 | 1010м 985м 192м 188м |  |
| КВВГ | 37х1.5 | 320м |  |
| КВВГ | 27х2.5 | 100м 340м |  |
| КВВГнг | 4х2.5 | 1535м |  |
| КВВГнг | 7х1.5 |  |  |
| КВВГнг | 4х1 | 100м |  |
| КВВГнг | 27х2.5 |  |  |
| КВВГнг | 37х1.5 | 210м |  |
| КВВГ-нг | 37х2.5 |  |  |
| КВВГнгLS | 10х1.5 | 2580м |  |
| КВВГэ | 27х1.5 | 166м |  |
| КВВГэ | 19х1 | 176м 427м |  |
| КВВГэ | 4х1 |  |  |
| КВВГэ | 4х1.5 | 299м* |  |
| КВВГэ | 10х1.5 | 647м (87+248+55+257)* |  |
| КВВГэ | 19Х1.5 | 241м |  |
| КВВГэ | 3х2.5 | 26м+40+ |  |
| КВВГэ | 27х1 | 277м |  |
| КВВГэнг | 7Х6 | 1000м |  |
| КВВГэнг | 14х1.5 | 48м |  |
| КВВГэнг | 7х1.5 |  |  |
| КВВГэнг | 4х1 | 1021м |  |
| КВКВБШВ | 4Х1 | 1200м |  |
| КВКВБШВ | 4х1.5 | 460м 585м |  |
| КГ | 2Х2.5 | 100м |  |
| КГ | 5х10 | 100м |  |
| КГ | 3х2.5+1х1.5 | 100м* |  |
| КГ | 1х10 | 1215м ,60м |  |
| КГ | 3х50+1х10 | 150м? |  |
| КГ | 3х4 | 155м |  |
| КГ | 1х50 |  |  |
| КГ | 3х50+3х16 | 176м |  |
| КГ | 3х4 | 2000м |  |
| КГ | 3х6+1х4 | 230м |  |
| КГ | 5х4 | 25м |  |
| КГ | 3х2.5 | 350м 80м, |  |
| КГ | 3х50+1х25 | 48м+ |  |
| КГ | 3х16+1Х6 | 600м 70м+ |  |
| КГ | 1х16 |  |  |
| КГ | 3х2.5 |  |  |
| КГ | 3х2.5+1х1.5 | 95м 200м |  |
| КГ | 3х1.5 | 470м, 449м+ |  |
| КГ | 3х2.5 | 280м, 170м |  |
| КГ | 4х70 | 152м |  |
| КГ | 4х25 | 60м |  |
| КГ | 1х35 | 100м |  |
| КГ | 2х1.5 |  |  |
| КГ | 5х2.5+1х1.5 | 54+ |  |
| КГ | 2х50 | 135м+ |  |
| КГ | 3х35+1х10 | 50м+ |  |
| КГхл | 4х95 | 104м |  |
| КГ-ХЛ | 3х25+1х10 | 55м+ |  |
| КГЭ-ХЛ | 3х50+1х16 | 65м |  |
| КНР | 1х300 | 121м |  |
| КПБП | 3х10 | 4910м |  |
| КРВБГ | 4х1.5 | 1275м |  |
| КСПВП | 1х4х1.2 | 949м |  |
| МГСТ | 1.5 | 12000м |  |
| МКШ | 7х0.75 | 120м |  |
| МКШ | 10х0.75 | 90м |  |
| МКЭКШВ | 10х2х1 | 284м180 |  |
| МКЭКШВ | 7х2х0.75 | 61м |  |
| МКЭКШВ | 2х2х1 | 1298м |  |
| МКЭШВ | 10х2х0.75 |  |  |
| МКЭШВ | 14х2х0.75 |  |  |
| МКЭШВ | 2х2х1 |  |  |
| МКЭШВ | 5х2х1 |  |  |
| МКЭШВ | 2х2х1 |  |  |
| НРБГ | 3х25+1х10 | 170м |  |
| ПВ 1 | 16 | 130м |  |
| ПВ 1 | 35 | 400м, 200мбухта |  |
| ПВ 1 | 25 | 500м |  |
| ПВ 1 | 1х50 | 236м+ |  |
| ПВ 3 | 1.5 | 600м |  |
| ПВ 3 | 6 |  |  |
| ПВ 3 | 4 | 5х500м |  |
| ПВ 3 | 4 | 500м 150+150+150м |  |
| ПВ 3 | 10 | 3х100м, |  |
| ПВ 3 | 95 | 238м 264м |  |
| ПВ 3 | 120 | 102м |  |
| ПВ 3 | 35 | 900м+44м |  |
| ПВВНГ-LS | 1х240 | 1005м |  |
| ПВС | 3х1 | 100м |  |
| ПВС | 2х0.75 |  |  |
| ПВС | 4х2.5 |  |  |
| ПВС | 3х1.5 | 200м |  |
| ПВС | 2х1 | 2530м бухты |  |
| ПВС | 3х0.75 | 3х200м +200 200 100 |  |
| ПВС | 2х1.5 | 400м,600м |  |
| ПВС | 2х0.75 | 4х250м |  |
| ПВС | 3х1.5 | 50м |  |
| ПВС | 2х1+1х1 | 5х150м |  |
| ППВ | 2х1.5 | 3х400м,191м |  |
| ППВ | 3х2.5 | 5х200м |  |
| ППВ | 2х2.5 | 750м бухты бел. |  |
| ПРППМ | 2х0.9 | 2500м |  |
| ПРТО | 4 | 4х200 чер |  |
| ПРТО | 2,5 | 500м |  |
| ПТЛ | 25 |  |  |
| ПУНП | 3х4 | 1101м бухты |  |
| ПУНП | 2х1.5 | 200м |  |
| ПУНП | 2х1.5 | 400м |  |
| ПЭТВ 2 | 0.95 | 140кг |  |
| ПЭТВ 2 | 1 | 195кг350г |  |
| ПЭТВ 2 | 1.32 | 36,35кг |  |
| РК | 75-13-11 | 1029 бухты |  |
| РКГМ | 1х25 | 1489м |  |
| РКГМ | 1х95 | 97м |  |
| РКГМ | 4 | 470м |  |
| РПШ | 3х2.5+1х1.5 | 300м |  |
| РПШ | 10х1.5 | 207м+ |  |
| СБ-6 | 3х70 | 465м |  |
| СБг-1 | 3х95+1х50 | 195м |  |
| СБг-10 | 3х150 | 210м |  |
| СБг-10 | 3х70 | 280м |  |
| СБг-6 | 3х70 | 100м, 25м |  |
| СБг-6 | 3х35 | 180м |  |
| СБг-6 | 3х95 | 153м |  |
| СБл-6 | 3х150 | 390м |  |
| СБШВ-10 | 3х50 | 216м |  |
| ТЗАБПШП | 4х4+1.2 | 18 бар 800м |  |
| ТЗАБПШП | 4х4+1.2 | 700м |  |
| ТЗПАБП | 27х4х0.9 | 481м |  |
| ТЗПАШП | 14х4х1.2 | 300м |  |
| ТППЭП |  | 14 бар |  |
| ТППЭП | 100х2х0.5 | 18 бар |  |
| ТППЭП |  | 860м |  |
| ТППЭП | 100х2х0.5 | 880м |  |
| ТППЭП | 60х2х0.5 | 100м+ |  |
| ТППЭП | 10х2х0.5 |  |  |
| ТСВ | 20х2х0.4 | 250м |  |
| ЦААПЛШВ-6 | 3х95 | 830м |  |

Кабель,провод всегда в наличии.Низкие цены, скидки,подарки.

С уважением, руководитель отдела электрооборудования и кабельно-проводниковой

продукции Микрюков Михаил Владимирович сот.89028097919,

Icq 333403250   т/ф. +7(342)2942863,2636734